# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оперативная информация 
о производственном травматизме в организациях,   
 в которых созданы первичные профорганизации 
отраслевого профсоюза

По состоянию на 15.12.2015г. в организациях, в которых созданы первичные профорганизации отраслевого профсоюза,  в  2015 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло резкое снижение общего количества несчастных случаев с 35 до 21 (на 40 %), в том числе со смертельным исходом - с 4 до 2 (на 50%)  и с тяжелыми последствиями – с 16 до 10 (на 37 %).

Информация о несчастных случаях.

| Организации | Год | Количество потерпевших (чел.) | Количество н/с (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего случаев | В т.ч.: |
|  |  |  | Со смертельным исходом | С тяжелыми последствиями |  | групповых |
| ГПО «Белэнерго» | 2014 | 25 | 3 | 11 | 22 | 3 |
|  | 2015 | 21 | 2 | 10 | 20 | 1 |
| ГПО «Белтопгаз» | 2014 | 7 | - | 3 | 7 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | - |
| Всего по Минэнерго | 2014 | 35 | 3 | 18 | 31 | 3 |
|  | 2015 | 33 | 4 | 14 | 28 | 3 |
| УП «Облтопливо» | 2014 | 2 | 1 | - | 2 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | - |
| Мин-во электротехнич. промышленности | 2014 | 4 | - | 2 | 4 | - |
|  | 2015 | 1 | - | - | 1 | - |
| Всего по профсоюзу | 2014 | 38 | 4 | 16 | 35 | 3 |
|  | 2015 | 22 | 2 | 10 | 21 | 1 |

Несчастные случаи со смертельным исходом в текущем году 
допущены в:

- филиал «Гомельские электрические сети»  РУП «Гомельэнерго» – 4 мая 2015 г. с электромонтером по эксплуатации электрических сетей Ветковского РЭС, который при производстве работ по демонтажу опор недействующего участка  ВЛ-0,4 кВ, после обрезки проводов на одной из опор упал вместе с опорой на землю и был смертельно травмирован;

- филиал «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» – 26 июля 2015 г. с электромонтером ОВБ, который при установке переносного заземления в ячейке КСО в сторону ТП-30 попал под напряжение и был смертельно травмирован.

Рост количества несчастных случаев за текущий период 2015 года допущен в  РУП «Витебскэнерго» (на 2 случая), а по количеству потерпевших при несчастных случаях с тяжелыми последствиями – на 2 человека (2 чел. в 2015 году, в 2014 году – отсутствовали), в т.ч. 1 групповой н.с., и в РУП «Гомельэнерго» – на 40 %  (в 2015 году – 5 случаев, в 2014 году – 3 случая), в том числе 2 несчастных случая со смертельным исходом.

Все несчастные случаи со смертельным исходом, допущенные за        указанный период 2015 года в организациях, входящих в состав ГПО «Белэнепрго», произошли в РУП «Гомельэнерго» и все с электротехническим персоналом в результате отсутствия надлежащего контроля и надзора со стороны соответствующих руководителей и должностных лиц за соблюдением потерпевшими требований законодательства об охране труда, трудовой, производственной и технологической дисциплины.

Характерными являются 2 несчастных случая с тяжелыми последствиями:

29 октября 2015 г. при монтаже провода на ВЛ 110 кВ Минск-Восточная – Лесковка пальцы левой руки электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети       филиала «Механизированная колонна № 3» ОАО «Западэлектросетьстрой» попали в монтажный блок и были ампутированы. По предварительным данным одной из причин указанного несчастного случая (кроме личной    неосторожности потерпевшего) явились:

– несоответствие ППР, ПБПР и наряда-допуска требованиям          безопасности, предъявляемых к технологическим процессам                    Межотраслевыми общими правилами по охране труда, утвержденными    постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики   Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70,  в которых не были предусмотрены     приспособления, инструменты, специальная защита и другие меры         безопасности, препятствующие попаданию рук и других частей тела         работника в опасную зону работающего механизма;

– конструктивные недостатки монтажного блока, не исключающие попадание рук работника в опасную рабочую зону.

По аналогичным причинам 23 сентября 2015 г. произошел                несчастный случай с электрослесарем по ремонту электрических машин филиала «Белэлектроремонт» ОАО «Белэнергоремналадка», которому, при протягивании кабеля с помощью электрической лебедки на Оршанской ТЭЦ, были ампутированы два пальца правой руки в результате попадания их между канатом и вращающимся барабаном лебедки.

Из числа 10 несчастных случаев с тяжелыми последствиями по виду происшествия несчастные случаи подразделяются на:

- падение во время передвижения – 			3 случая;

- падение предметов -                                                      1 случай;

- воздействие экстремальных температур -		2случая;

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающих деталей и предметов, деталей и т.п.-						3 случай;

- воздействие груза, перемещаемого ГПМ - 		1 случай.

Причинами всех несчастных случаев  на производстве по результатам расследования стали:

- личная неосторожность потерпевшего - 		6 случаев;

- нарушение потерпевшим требований НПА по ОТ – 7 случаев;

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда - 								4 случая;

- неприменение СИЗ потерпевшим - 			1 случай;

- допуск потерпевшего к работе без обучения, проверки знаний и инструктажа по ОТ - 							1 случай;

- конструктивные недостатки оборудования - 		1 случай.